## Sheet1
Designed Optical and Saturation Powers
P(1mm) – pW	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	10.71	8.03	14.54	10.26
MF	1.09	1.27	3.04	2.99
LF	0.3	0.39	1.3	1.65

P(sat) - pW	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	22.49	22.49	29.78	29.78
MF	2.62	2.62	7.18	7.18
LF	0.83	0.83	3.54	3.54

P(TES) = P(sat)-P(1mm)	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	11.78	14.46	15.24	19.52
MF	1.53	1.35	4.14	4.19
LF	0.53	0.44	2.24	1.89

Min(R_TES)	2.6	mOhms

I_TES – uA	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	67.3109889302574	74.575723003793	76.5606848293461	86.6469405558691
MF	24.2582262018792	22.7866357593825	39.9037303056706	40.1439716712044
LF	14.2774701486697	13.0088727117598	29.3519754282137	26.9615110281875

5pA/rtHz – ppm/rtHz (white)	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	0.074282076069045	0.067045947375471	0.065307670786188	0.05770544196856
MF	0.206115647466947	0.219426862868128	0.125301568592685	0.124551702082496
LF	0.350202097986237	0.384353057392904	0.170346285967312	0.185449546754729

10pA/rtHz – ppm/rtHz (white)	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	0.148564152138089	0.134091894750942	0.130615341572375	0.115410883937121
MF	0.412231294933895	0.438853725736256	0.250603137185371	0.249103404164991
LF	0.700404195972475	0.768706114785807	0.340692571934623	0.370899093509458

150pA/rtHz @ 0.01Hz – ppm/rtHz (1/f)	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	2.22846228207134	2.01137842126413	1.95923012358563	1.73116325905681
MF	6.18346942400842	6.58280588604383	3.75904705778056	3.73655106247487
LF	10.5060629395871	11.5305917217871	5.11038857901935	5.56348640264187

Ambient Temperature Variations			0.1	K/rt(s) @ 0.01 Hz

ppm/C	LAT1	SAT1	LAT2	SAT2
UHF	22.2846228207134	20.1137842126413	19.5923012358563	17.3116325905681
MF	61.8346942400842	65.8280588604383	37.5904705778056	37.3655106247487
LF	105.060629395871	115.305917217871	51.1038857901935	55.6348640264187